|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место | Мероприятие, рекомендованные по СОУТ | Проведенные мероприятия  | Отметка о выполнении, ответственный  |
| Рабочее место старшей медицинской сестры | Довести до нормы освещенность на рабочем месте, заменить перегоревшие лампы, увеличить количество светильников общего пользования или установить светильник местного освещения | Произведена замена 2 перегоревших ламп, установлен светильник общего пользования | Заместитель заведующего по АХР Широкова О.В.ноябрь 2024 |
| Рабочее место медицинской сестры | Довести до нормы освещенность на рабочем месте, заменить перегоревшие лампы, увеличить количество светильников общего пользования или установить светильник местного освещения | Произведена замена 2 перегоревших ламп, установлен светильник общего пользования | Заместитель заведующего по АХР Широкова О.В.ноябрь 2024 |
| Рабочее место повара | Мероприятия, направленные на снижение нагрузок по тяжести трудового процесса, модернизировать вентиляционную систему в горячем цехе пищеблока | Установлен поддон для снижения нагрузок по подниманию тяжестей.Вентиляционная система в горячем цехе прочищена, установлен дополнительный режим оттока воздуха | Заместитель заведующего по АХР Широкова О.В.ноябрь 2024 |
| Рабочее место кухонного рабочего | Мероприятия, направленные на снижение нагрузок по тяжести трудового процесса | Установлен поддон для снижения нагрузок по подниманию тяжестей. | Заместитель заведующего по АХР Широкова О.В.ноябрь 2024 |

Информация по проведению мероприятий, рекомендованных по улучшению условий труда (СОУТ ноябрь 2024)